## Troškovnik
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I PRIGODNE UKRASNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA KRAPINE
TROŠKOVNIK RADOVA SA OKVIRNIM KOLIČINAMA NA GODIŠNJOJ RAZINI
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a (EUR) | UKUPNA CIJENA bez PDV-a (EUR)
A | CJENIK RADOVA ODRŽAVANJA POJEDINAČNIH ELEMENATA SUSTAVA JAVNE RASVJETE Jedinične cijene obuhvaćanju: nabavu, dopremu i ugradnju pojedinog elementa (materijala), sav rad i pomoćni materijal do funkcionalne izvedbe, uključivo korištenje potrebne radne snage, mehanizacije (podizna platforma, kamion) i ostala vozila, te demontaža, utovar, odvoz i trajno zbrinjavanje postojećih elemenata ili dijelova koji se zamijenjuju novim
1. | grlo porculansko – E 27 | kom | 20 |  | 0
2. | grlo limeno – E 40 | kom | 20 |  | 0
3. | žarulja LED 30W | kom | 130 |  | 0
4. | žarulja VTNa/E – 70 W | kom | 160 |  | 0
5. | žarulja VTNa/E – 150 W | kom | 160 |  | 0
6. | žarulja VTNa/E – 250 W | kom | 60 |  | 0
7. | žarulja VTNa/E – 400 W | kom | 10 |  | 0
8. | žarulja MH/E – 400 W | kom | 10 |  | 0
9. | prigušnica za žarulju – VTNa/E 70 W | kom | 100 |  | 0
10. | prigušnica za žarulju – VTNa/E 150 W | kom | 90 |  | 0
11. | prigušnica za žarulju – VTNa/E 250 W | kom | 40 |  | 0
12. | propaljivač za žarulju NaV-E70-150 W | kom | 60 |  | 0
13. | propaljivač za žarulju NaV-E250-400 W | kom | 10 |  | 0
14. | prigušnica za žarulju – VTNa/E 400 W | kom | 10 |  | 0
15. | prigušnica za žarulju – MH/E 400 W | kom | 10 |  | 0
16. | Al – Cu stezaljke 35/6 mm² | kom | 15 |  | 0
17. | LUXOMAT klasični | kom | 10 |  | 0
18. | fotosenzor MSI 2004 F | kom | 10 |  | 0
19. | tjedno programirajući uređaj za uključivanje javne rasvjete | kom | 2 |  | 0
20. | sklopnik CN 63 | kom | 8 |  | 0
21. | patrone osigurača NVO | kom | 10 |  | 0
22. | LED svjetiljka, snage 30 W, 3000 K | kom | 4 |  | 0
23. | LED svjetiljka, snage 60 W, 3000 K | kom | 2 |  | 0
24. | LED reflektor snage 10 W | kom | 2 |  | 0
25. | LED reflektor snage 20 W | kom | 2 |  | 0
26. | LED reflektor snage 100 W | kom | 2 |  | 0
27. | nosač svjetiljke L=700 mm, pocinčan, sa podesivom obujmicom i pričvrsnim priborom | kom | 5 |  | 0
28. | LED driver za LED svjetiljku 30W | kom | 10 |  | 0
29. | LED driver za LED svjetiljku 60W | kom | 8 |  | 0
30. | izolirana strujna stezaljka (DPZ) | kom | 20 |  | 0
31. | zatezna stezaljka SKS | kom | 10 |  | 0
32. | ovjesna stezaljka SKS | kom | 10 |  | 0
33. | energetski kabel PP00 3x2,5 mm2: 1,0 metar | m | 20 |  | 0
34. | energetski kabel NYM-J 3x1,5 mm2: 1,0 metar | m | 20 |  | 0
35. | energetski kabel (elkaleks) AL 2x16 mm2 (nadzemni): 1,0 metar | m | 100 |  | 0
36. | energetski kabel NAYY-J 4x16 mm2 (podzemni): 1,0 metar | m | 100 |  | 0
37. | kabelska spojnica 6-16 mm2 | kom | 8 |  | 0
38. | fleksibilna CIJEV PEHD Ø50 mm: 1,0 metar | m | 100 |  | 0
39. | fleksibilna CIJEV PEHD Ø75 mm: 1,0 metar | m | 40 |  | 0
40. | fleksibilna CIJEV PEHD Ø90 mm: 1,0 metar | m | 10 |  | 0
41. | CIJEV rebrasta za beton Ø32: 1,0 metar | m | 20 |  | 0
42. | CIJEV rebrasta za beton Ø20: 1,0 metar | m | 20 |  | 0
43. | PVC traka upozorenja "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 100 |  | 0
44. | pocinčana traka Fe/Zn 35 x 4 mm, sa uključenim križnim spojnicama za spoj: 1,0 metar | m' | 80 |  | 0
45. | pocinčana traka Fe/Zn 25 x 4 mm, sa uključenim križnim spojnicama za spoj:1,0 metar | m' | 20 |  | 0
46. | drveni jelovi impregnirani stup visine 8 m, sa uključenim svim radovima - bušenje rupa za stup svrdlom Ø40 (rupa dubine 2 m), odvoz materijala iz iskopa, dobava betona (do 0,30 m3), dizanje stupa, uravnanje, betoniranje stupa, sanacija okoliša nakon završetka radova, spajanje instalacije i montaža postojeće svjetiljke - sve do gotove funkcionalnosti stupa | kom | 1 |  | 0
47. | betonska nogara za jelovi stup | kom | 1 |  | 0
48. | obujmice za betonsku nogaru – jednostruke | kom | 2 |  | 0
49. | vijak pocinčani M12x300 | kom | 2 |  | 0
50. | stup betonski SB 315/10 sa uključenim svim radovima - bušenje rupa za stup svrdlom Ø50 (rupa dubine 2 m), odvoz materijala iz iskopa, dobava betona (do 1 m3), dizanje stupa, uravnanje, betoniranje stupa, sanacija okoliša nakon završetka radova, spajanje instalacije i montaža postojeće svjetiljke - sve do gotove funkcionalnosti stupa | kom | 1 |  | 0
51. | stup betonski SB 500/10 sa uključenim svim radovima - bušenje rupa za stup svrdlom Ø80 (rupa dubine 2 m), odvoz materijala iz iskopa, dobava betona (do 1 m3), dizanje stupa, uravnanje, betoniranje stupa, sanacija okoliša nakon završetka radova, spajanje instalacije i montaža postojeće svjetiljke - sve do gotove funkcionalnosti stupa | kom | 1 |  | 0
52. | vanjska utičnica, vodotijesna s poklopcem, fiksirana na stup javne rasvjete za potrebe priključenja rasvjetnih ukrasnih elemenata (božična ukrasna rasvjeta, prigodna rasvjeta gradskih manifestacija i sl.), sa svim potrebnim spajanje i provlačenjem kabela u stupnom razdjelniku, sve do fukcionalne izvedbe | kom | 10 |  | 0
53. | strojno i ručno vađenje/demontaža postojećeg stupa javne rasvjete i instalacije na njemu (kabel, svjetiljka i sav pričvrsni i spojni pribor) - postojeći stup koji je potrebno zamijeniti uslijed oštećenja, dotrajalosti i sl. (drveni ili betonski), utovar u prijevozno sredstvo, odvoz i trajno zbrinjavanje | kom | 5 |  | 0
A - UKUPNO bez PDV-a (EUR): |  |  |  |  | 0
B | CJENIK RADNOG SATA NA ODRŽAVANJU SUSTAVA JAVNE RASVJETE Jedinična cijena obuhvaćanju radne sate utrošene na radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom A, a obuhvaćaju: pronalaženje kvarova na instalacijama, njihovo otklanjanje, poprvaci mehaničkih oštećenja na stupovima i rasvjetnim tijelima, ukopčavanje i iskopčavanje sustava javne rasvjete radi pregleda kvarova, popravci razvodnih ploča u stupovima i drugih elemenata, demontaže i otpajanje rasvjetnih tijela, te preostali slični radovi prema potrebama u ovisnosti o vrsti kvara na sustavu javne rasvjete, te radovi prema nalogu Naručitelja, a sve uključivo korištenje potrebne mehanizacije i vozila
1. | radni sat - KV električar - redovno radno vrijeme | h | 180 |  | 0
2. | radni sat - KV električar: pasivno dežurstvo i intervencije izvan radnog vremena, subota, nedjelja, blagdani i sl. po nalogu Naručitelja bez odgode | h | 40 |  | 0
3. | radni sat - podizna platforma | h | 100 |  | 0
4. | radni sat - kamion s kranom i prikolicom za stupove i sl. | h | 30 |  | 0
B - UKUPNO bez PDV-a (EUR): |  |  |  |  | 0
C | CJENIK RADOVA ODRŽAVANJA PRIGODNE UKRASNE RASVJETE Jedinična cijena po pojedinačnom elementu ukrasne rasvjete obuhvaća sve potrebne radne sate radnika i mehanizacije (podizna platforma, dizalica, kamion i sl.) utrošene na pregled, ručni transport iz skladišnog prostora u prijevozno sredstvo ili dizalicu, utovar, transport prijevoznim sredstvom ili dizalicom do lokacije postave, postava pojedinačnih elemenata ukrasne rasvjete iz troškovnika, te kasnija demotaža elemenata ukrasne rasvjete, slaganje, utovar u prijevozno sredstvo ili dizalicu, transport prijevoznim sredstvom ili dizalicom do lokacije skladištenja, ručni transport sa prijevoznog sredstva ili dizalice do skladišta, sortiranje i slaganje u skladištu prema nalogu Naručitelja
1. | Pregled elemenata ukrasne rasvjete i raspoloživog materijala, te priprema elemenata za montažu, uključivo sa radovima i materijalom popravka, te nabava i montaža spojnog materijala i pribora za pričvršćenje.
1.1. | LED kugle Ø50 cm | kom | 42 |  | 0
1.2. | LED sige (komplet duljine 4 m) | kom | 50 |  | 0
1.3. | LED ukras za visoki stup: iskre dim. 210x80 cm | kom | 110 |  | 0
1.4. | LED ukras za niski stup: repatica dim. 118x55 cm | kom | 50 |  | 0
1.5. | LED traka (godina) na čeličnoj konstrukciji | kom | 1 |  | 0
1.6. | LED zavjese za drveća | kom | 10 |  | 0
1.7. | stilizirani bor sa girlandama i LED rasvjetom (uključeni betonski utezi i gurtne za stabilizaciju) | kom | 1 |  | 0
2. | Montaža elemenata ukrasne rasvjete u terminima prema nalogu Naručitelja (studeni i/ili prosinac), sa priključenjem na sustav javne rasvjete, te puštanje iste u rad. U cijenu je uključena kontrola rasvjete, potrebni popravci tijekom rada, sav spojni materijal, sredstva za montažu, rad električara i rad podizne platforme.
2.1. | LED kugle Ø50 cm | kom | 42 |  | 0
2.2. | LED sige (komplet duljine 4 m) | kom | 50 |  | 0
2.3. | LED ukras za visoki stup: iskre dim. 210x80 cm | kom | 110 |  | 0
2.4. | LED ukras za niski stup: repatica dim. 118x55 cm | kom | 50 |  | 0
2.5. | LED traka (godina) na čeličnoj konstrukciji | kom | 1 |  | 0
2.6. | LED zavjese za drveća | kom | 10 |  | 0
2.7. | stilizirani bor sa girlandama i LED rasvjetom (uključeni betonski utezi i gurtne za stabilizaciju) | kom | 1 |  | 0
3. | Demontaža elemenata ukrasne rasvjete u terminu prema nalogu Naručitelja (siječanj), sa sortiranjem prema mjestu montaže, transport i skladištenje svih elemenata u skladištu prema nalogu Naručitelja. U cijenu je uključena sav spojni materijal, rad električara i rad podizne platforme.
3.1. | LED kugle Ø50 cm | kom | 42 |  | 0
3.2. | LED sige (komplet duljine 4 m) | kom | 50 |  | 0
3.3. | LED ukras za visoki stup: iskre dim. 210x80 cm | kom | 110 |  | 0
3.4. | LED ukras za niski stup: repatica dim. 118x55 cm | kom | 50 |  | 0
3.5. | LED traka (godina) na čeličnoj konstrukciji | kom | 1 |  | 0
3.6. | LED zavjese za drveća | kom | 10 |  | 0
3.7. | stilizirani bor sa girlandama i LED rasvjetom (uključeni betonski utezi i gurtne za stabilizaciju) | kom | 1 |  | 0
4. | demontaža dotrajale ili neispravne svjetleće LED trake/cijevi sa pocinčanog nosača, odvoz i trajno zbrinjavanje | m' | 100 |  | 0
5. | svjetleća LED traka, sa montažom na pocinčani nosač (hladno bijelo), sa završnom kapicom, priključnim kabelom 220V i konektorom | m' | 100 |  | 0
C - UKUPNO bez PDV-a (EUR): |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A - UKUPNO bez PDV-a (EUR): |  |  |  | 0
| B - UKUPNO bez PDV-a (EUR): |  |  |  | 0
| C - UKUPNO bez PDV-a (EUR): |  |  |  | 0
UKUPNO (A + B + C) bez PDV-a (EUR): |  |  |  |  | 0
Mjesto i datum: |  |  |  | Potpis ponuditelja:
__________________________ |  |  |  | __________________________